强制性清洁生产审核信息公开
根据鲁环字[2026]31号《山东省生态环境厅关于下达2026年度山东省实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》，本企业列入强制性清洁生产审核企业名单，现将相关信息公开如下：
1. 企业名称： 枣庄中电环保发电有限公司
2. 法定代表人：徐新达
3. 企业详细地址：山东省枣庄市台儿庄区泥沟镇堡子村北
4. 强制性审核原因：生产过程排放有毒有害物质，符合《清洁生产审核办法》第八条第三款要求。
5. 排放有毒有害物质情况
（1）废气类有毒有害物质
1) 二噁英类：2025 年度均值 0.0046 ng TEQ/m³（4 个季度手工监测平均值），执行 GB 18485-2014 限值≤0.1 ng TEQ/m³； 
2) 重金属及其化合物：汞（Hg）2025 年度均值 0.0024 mg/m³、镉 + 铊（Cd+Tl）2025 年度均值 0.0001 mg/m³、铅（Pb）2025 年度均值0.013mg/m³、砷 + 锑 + 铬 + 铜 + 锰 + 镍2025 年度均值 0.0381 mg/m³（月度手工监测平均值），均符合标准； 
3) 酸性气体：氯化氢（HCl）2025年度均值 22.3 mg/m³、二氧化硫（SO₂）2025 年度均值 36.0 mg/m³、氮氧化物（NOₓ）2025 年度均值 194 mg/m³（CEMS 全年有效小时均值），均符合标准； 
4) 其他：一氧化碳（CO）2025年度均值 31.9 mg/m³、颗粒物2025年度均值1.14mg/m³（CEMS 全年小时均值），均达标排放
（2） 其他有毒有害物质情况
1) 废油漆桶（900-041-49）：2025年度产生量 0.36t，全部委托滕州市耐鑫环境科技有限公司规范转运处置；
2) 废液压油（900-218-08）：2025年度产生量 1.44t，全部委托滕州市耐鑫环境科技有限公司规范转运处置；
3) 化验室废液（900-047-49）：2025年度产生量 0.49t，全部委托滕州市耐鑫环境科技有限公司规范转运处置；
4) 焚烧飞灰（HW772-002-18）：2025年度产生量2893.522 t，严格按规范螯合固化预处理后，转运至枣庄粤丰环保填埋场进行安全处置，全过程台账完整、可追溯。
6. 本次信息公开日期：2026年04月22日
7. [bookmark: _GoBack]公开途径：网站






枣庄中电环保发电有限公司
              2026年04月14日
